附件1：

采血设施设备响应报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 | 1台 | 所报产品需满足采血要求，达到国内一线品牌标准。质量要符合或优于国家（行业）标准。 |
| 2 | 试剂冰箱 | 1台 |  |
| 3 | 采血椅 | 4张 |  |
| 4 | 消毒机 | 1台（人机共存） |  |
| 5 | 采血台 | 2个 |  |
| 6 | 热合机 | 1台 |  |
| 7 | 升降园凳 | 4张 |  |
| 8 | 饮水机 | 1台 |  |
| 9 | 储物柜 | 1组 |  |
| 10 | 操作台 | 1组 |  |
| 11 | 采血位 | 4个 |  |
| 报价 | XX万元（需附产品具体参数以及盖公司章报价表）。 |  |  |

附件2：

采血车车辆基础参数要求

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.总长：≥8900mm。 2.总宽：≥2500mm。 3.总高：≥3400mm。 4.车厢内高：≥2000mm。 5.发动机排气量不得小于6.2L,发动机直列六缸。 6.锂电池供电系统（驻车时为工作场所供电）：锂电池供电系统1套。配备车载逆变电源，不得小于3000瓦。 7.额定载客（含驾驶员）：核载≥6人（侧向座椅除外） |